高峰用电限电计划

当接北京市电力公司要求我所降负荷通知后（正常情况提前24小时通知，紧急情况2小时），所内将采取如下步骤降低负荷。

第一轮

1——三号楼空调系统调频。

2——停办公楼电源（绝大部分）。

3——停图书馆电源。

4——停三号楼三层动力、照明电。

调整负荷约60KW。

第二轮

1——停二号楼二（不包括209）、三层，四层东、五层东（不包括水站）电源。

2——停十六号电源。

3——停四号楼电源。

调整负荷约256KW。

第三轮

一号楼西侧（不包括一层）。

调整负荷34KW。

第四轮

7号楼。调整负荷90KW。

四轮共调整一次负荷440KW，电力公司给我所高峰负荷1350KW，现我所高峰平均负荷1900KW左右，调整后仍差130KW。如四轮调整后负荷仍调不下来，将采取第五轮次。

第五轮次  停一号楼东侧（不包括一层和203、420A）。

以上步骤均会提前电话通知。五轮次调整负荷后，可确保所负荷控制在1350KW以内，已确保供电公司不断我所电源。

综合办公室

基建园区管理办公室

2006年7月4日