## 2024年下半年水电费
廊坊园区2024年下半年水电费收费汇总表
序号 | 部门 | 负责人 | 用电量（度) | 电费（元） | 用水量（吨） | 水费（元） | 合计（元） | 备注
1 | 半导体第一性原理计算及方法开发组 | 汪林望 | 311338 | 249070.4 | 0 | 0 | 249070.4
2 | 智能光子研究组 | 刘建国 | 275211 | 220168.8 | 141 | 1336.68 | 221505.48
3 | 特种集成电路及应用组 | 李文昌 | 86561 | 69248.8 | 0 | 0 | 69248.8
4 | InP及新型单晶材料研究组 | 沈桂英 | 170719 | 136575.2 | 104 | 985.92 | 137561.12
5 | 人才公寓 | 孙志坤 | 20802 | 16641.6 | 27 | 255.96 | 16897.56 | 账号：1190050002
6 | 园区餐厅 | 孙志坤 | 15506 | 12404.8 | 68 | 644.64 | 13049.44 | 账号：1190050003
7 | 总计 |  | 880137 | 704109.6 | 340 | 3223.2 | 707332.8
备注：1.廊坊园区电费单价0.8元/度，水费9.48元/吨；
2.本次收费查表时段为2024年6月20日至2024年11月21日。

## 第一性原理组
廊坊园区查表记录（电）
课题组名称： |  | 超晶格
序号 | 电表编号 | 位置 | 电表倍率 | 2024.6.19表底数 | 2024.11.21表底数 | 2024年上半年用电量（kwh）
1 | 1 | 连廊2层B201 | 1 | 487137 | 642661 | 155524
2 | 2 | 连廊2层B201 | 1 | 498162 | 653976 | 155814
合计 | [5 empty] | 311338
实验室代表签字： |  |  |  | 查表人签字：

## 智能光子
廊坊园区查表记录（电）
课题组名称： |  | 智能光子
序号 | 电表编号 （柜号） | 位置 | 电表倍率 | 2024.6.19 表底数 | 2024.11.21 表底数 | 2024.6.20-2024.11.21用电量
1 | QL-21-1(新增柜号） | 三层强电井（新增） | 1 | 344208 | 436932 | 92724
2 | APL1(实验室内） | 301新增 | 1 | 210470 | 300790 | 90320
3 | 2-N3AP1 | 强电间去301、308 | 1 | 29544 | 51009 | 21465
4 | 2-N3AN1 | 北楼三层空调机房设备电源 | 1 | 197949 | 267458 | 69509
5 | QL-21-2(新增柜号） | 三层强电井（新增） | 1 | 0 | 1193 | 1193
6 | 合计 |  |  |  |  | 275211
廊坊园区查表记录（水）
课题组名称： |  | 智能光子
序号 | 水表编号 | 位置 | 2024.6.19表底数 | 2024.11.21表底数 | 2024.6.20-2024.11.21用水量
1 | 北楼三层 | 三层空调机房 | 490 | 631 | 141
2 | 合计 |  |  |  | 141
实验室代表签字： |  |  | 查表人签字：

## 特种集成
廊坊园区查表记录（电）
部门： | 特种集成
序号 | 电表编号 | 电表位置 | 电表倍率 | 2024.6.19表底数 | 2024.11.21表底数 | 2024.6.20-2024.11.21 用电量 | 备注
1 | 2-N5AP1（总） | 强电间 | 80 | 800 | 1425 | 50000
2 | 2-N5AP2（总） | 强电间 | 80 | 264 | 413 | 11920
3 | 2-N5AP3 | 强电间 | 1 |  | 0 | 0
4 | 2-N5AN1 | 空调机房 | 1 | 0 | 24641 | 24641 | 6.19表底清零
合计 | [5 empty] | 86561
| 实验室代表签字： |  |  |  |  | 查表人签字：

## Inp课题组
廊坊园区查表记录（电）
| 部门： | 固态光电H组
序号 | 位置 | 电表编号 | 控制范围 | 电表倍率 | 2024.6.19表底数 | 2024.11.21表底数 | 截止2024.11.21用电量 | 备注
1 | 北楼一层强电间 | 2-N1AP1 | 强电间 | 160 | 0 | 66 | 10560 | 北楼
2 | 北楼一层强电间 | 2-N1AP2 | 强电间 | 120 | 0 | 2 | 240 | 北楼
3 | A712房间 | 2-N7AP3 | 712房间 | 1 | 0 | 15954 | 15954 | 北楼
4 | 北楼一层空调机房 | 2-N1AN1 | 003，003'风机，109排风 | 50 | 0 | 349 | 17450 | 北楼
5 |  | 2-N1AN2（80倍率） | 104房间空调，CAU001机组 | 80 | 0 | 669 | 53520 | 北楼
6 |  | 2-N1AN3 | 001，001'，002，002风机107，109房间排风 | 1 | 0 | 36319 | 36319 | 北楼
7 |  | 2-NRAN1 | CAU002机组，液氮计量电源 | 50 | 0 | 376 | 18800 | 北楼
8 | 南楼一层机房 | KT704 | 南楼空调 | 1 | 0 | 13383 | 13383 | 南楼
9 | 南楼一层机房 | AP254 | 南楼工艺 | 1 | 0 | 4493 | 4493 | 南楼
10 | 合计 | [5 empty] | 170719
|  | 实验室代表签字： |  |  |  |  | 查表人签字：
廊坊园区查表记录（水）
课题组名称： |  | 固态光电H组
序号 | 水表编号 | 备注（控制范围） | 2024.6.25 表底数 | 2024.11.21表底数 | 2024.6.20-2024.11.21用水量
| 北楼一层 | 北楼一层水表 | 0 | 101 | 101
| 南楼一层 | 南楼一层水表 | 0 | 3 | 3
合计 |  |  |  |  | 104
实验室代表签字： |  |  | 查表人签字：

## 人才公寓
廊坊园区查表记录（电）
课题组名称： |  | 公寓用电
序号 | 电表编号 | 备注（控制范围） | 电表倍率 | 2024.6.15 表底数 | 2024.11.21表底数 | 2024.6.16-2024.11.21 用电量
1 | 3-1AA1 | 公寓楼1-10层公区、1-3层、7-10层户内 | 1 | 5682 | 18869 | 13187
2 | 3-1AA2 | 公寓楼1-10层公区、4-6层户内 | 1 | 8087 | 15702 | 7615
合计 | [5 empty] | 20802
实验室代表签字： |  |  |  | 查表人签字：
廊坊园区查表记录（水）
课题组名称： |  | 公寓用水
序号 | 水表编号 | 备注（控制范围） | 2024.6.25 表底数 | 2024.11.21表底数 | 2024.6.26-2024.11.21 用水量
1 | 高区供水 | 3-10层 | 24 | 42 | 18
2 | 低区供水 | 1-2层 | 11 | 20 | 9
合计 |  |  |  |  | 27
实验室代表签字： |  |  | 查表人签字：

## 园区餐厅
廊坊园区查表记录（电）
课题组名称： |  | 餐厅用电
序号 | 电表编号 | 备注（控制范围） | 电表倍率 | 2024.6.15 表底数 | 2024.11.21表底数 | 2024.6.16-2024.11.21 用电量
1 | 4-AA1 | 公区、排风、屋面空调 | 1 | 19262 | 28880 | 9618
2 | 4-AA2 | 后厨、排风 | 1 | 3294 | 9182 | 5888
合计 | [5 empty] | 15506
实验室代表签字： |  |  |  | 查表人签字：
廊坊园区查表记录（水）
课题组名称： |  | 餐厅用水
序号 | 水表编号 | 备注（控制范围） | 2024.6.25 表底数 | 2024.11.21表底数 | 2024.6.20-2024.11.21用水量
1 | 食堂卫生间 | 食堂卫生间 | 16 | 17 | 1
2 | 食堂二楼 | 食堂二楼 | 14 | 14 | 0
3 | 食堂大厅 | 食堂大厅 | 0 | 0 | 0
4 | 洗碗间后加表 | 后厨洗碗间 | 6 | 73 | 67
合计 |  |  |  |  | 68
实验室代表签字： |  |  | 查表人签字：

## 库房
廊坊园区查表记录（电）
课题组名称： |  | 库房用电
序号 | 电表编号 | 控制范围 | 电表倍率 | 2024.6.15 表底数 | 2024.11.21表底数 | 2024.6.16-2024.11.21 用电量
1 | 4-AA3-307 | 库房用电 | 1 | 4 | 738 | 734
合计 | [5 empty] | 734
实验室代表签字： |  |  |  | 查表人签字：
廊坊园区查表记录（水）
课题组名称： |  | 库房用水
序号 | 水表编号 | 控制范围 | 2024.6.25 表底数 | 2024.11.21表底数 | 2024.6.20-2024.11.21用水量
1 | 库房用水 | 库房用水 | 0 | 0 | 0
合计 |  |  |  |  | 0
实验室代表签字： |  |  | 查表人签字：

## 动力
廊坊园区查表记录（电）
课题组名称： |  | 园区动力设备
序号 | 电表编号(用电设备） | 备注（控制范围） | 电表倍率 | 2023.06.21表底数 | 2023.11.8表底数 | 2023年下半年用电量 | 2024.6.19 表底数 | 2024年上半年用电量
1 | 离心式冷机设备 | 离心冷机电源 | 1 | 10455 | 10493 | 38 | 11555 | 1062
2 | 螺杆式冷机设备 | 螺杆冷机电源 | 1 | 22352 | 140962 | 118610 | 247332 | 106370
3 | 高纯水设备 | 高纯水设备电源 | 1 | 1086 | 5400 | 4314 | 16831 | 11431
4 | 空气压缩机 | 空压机设备电源 | 1 | 37795 | 119422 | 81627 | 259602 | 140180
5 | 冷冻循环泵 | 1个离心机冷冻泵电源，1个螺杆机冷冻泵电源，供热设备电源柜 | 1 | 30396 | 119112 | 88716 | 253549 | 134437
6 | 冷冻循环泵 | 1个离心机冷冻泵电源，1个螺杆机冷冻泵电源，动力站一、二层补风机电源 | 1 | 3458 | 3471 | 13 | 60201 | 56730
7 | 10楼离心机冷却泵 | 离心机冷却泵电源 | 1 | 6509 | 7234 | 725 | 10867 | 3633
8 | 10楼螺杆机冷却泵 | 螺杆机冷却泵电源，冷却塔控制柜电源 | 1 | 34586 | 149021 | 114435 | 301627 | 152606
9 | 10号楼消防主电 | 10号楼消防主电源、自来水加压设备电源 | 1 | 26640 | 32424 | 5784 | 44564 | 12140
10 | 10号楼消防备电 | 10号楼消防备电源、自来水加压设备电源 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0
11 | 北楼四层工艺水机房设备 | 北楼四层工艺水机房设备电源 | 1 | 29454 | 69918 | 40464 | 131418 | 61500
12 | 4#楼换热站
合计 | [5 empty] | 454726 |  | 680089
实验室代表签字： |  |  |  | 查表人签字：
廊坊园区查表记录（水）
课题组名称： |  | 园区设备
序号 | 水表编号 | 备注（控制范围） | 2024.6.19 表底数 | 2024.11.21表底数 | 2024.6.20-2024.11.21 用水量
1 | 水泵房总表 | 高区供水 | 13526 | 22799 | 9273
2 | 高纯水 | 高纯水系统 | 7351 | 8598 | 1247
3 | 消防水表 | 消防系统 |  | 26974 | 26974
4 | 工艺冷却水（四层） | 工艺冷却水补水 |  | 1 | 1
5 | 4#楼换热站 | 3-1#楼、4#楼、12#库房供暖 | 0 | 8 | 8
合计 |  |  |  |  | 37503
实验室代表签字： |  |  | 查表人签字：

## Sheet2
廊坊园区查表记录（电）
部门： |  | 物理N组
序号 | 位置 | 电表编号 | 电表位置 | 电表倍率 | 入驻表底数 | 2024.11.21表底数 | 2024.7.1-2024.11.21用电量
| 714房间 | 2-AP714 | 714房间 | 1 | 0 | 0 | 0 | 新增
|  | 实验室代表签字： |  |  |  |  | 查表人签字：